榆林中医院迁建项目环境影响报告书修改说明

2020年2月25日，榆林市评估中心召开了《榆林中医院迁建项目环境影响报告书》技术评审会。会后，我公司按照报告书技术评审会专家意见及与会代表其它意见对报告书进行了认真修改和完善，主要修改、完善内容如下：

| 序号 | 专家意见 | 报告中主要修改、补充内容 | 备忘索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明现有医院的基本情况（床位变化，原有床位和新增床位）和现状环境问题。明确原北方医院、东院锅炉的基本情况和污染物排放情况，进步明确污染物的变化情况；规范表述现有医院搬迁后的主要环境问题和措施，对涉及的污染类和风险类的物资设备明确处置方式。 | 说明了现有医院的基本情况（床位无变化，均为1000张）和现状环境问题。 明确原北方医院、东院锅炉的基本情况和污染物排放情况，进步明确污染物的变化情况； 明确了现有医院搬迁后的主要环境问题和措施，对涉及的污染类和风险类的物资设备明确处置方式。 | P17、P22-23、P24 |
| 2 | 核实了工程组成，明确了项目新增床位数（类型）及变化情况，是否设置制剂室和感染科及洗衣房，进一步说明制冷系统和设备组成。细化中医体检、百草堂、皮肤美容、感染科、制剂中心、商业服务的功能介绍，完善污染物分析，核实评价因子。 | 核实了本项目工程组成，明确了项目床位数无变化，确认本项目设置制剂室和感染科，并且介绍了制剂室和感染科的功能及建设情况，项目不设置洗衣房，细化了中医体检、百草堂、感染科、制剂中心、商业服务的功能介绍，完善了本项目污染物分析，核实了项目评价因子。 | P26-27，P28，P37-39 |
| 3 | 细化说明项目敏感目标分布和保护要求，进一步明确项目与榆林一中的位置关系，结合榆林一中的关系，分析项目平面布局的合理性，提出优化建议。 | 进一步细化了项目敏感目标分布和保护要求，进一步明确了本项目与榆林一中的位置关系，分析了本项目平面布局的合理性。 | P4-5、P29-30 |
| 4 | 完善分析煎药房设备清单和废气收集处置措施，并分析其合理性；复核锅炉烟气排气筒设置情况，复核燃气锅炉污染物源强。 | 细化了煎药房设备清单和废气收集处置措施（空气净化系统），并且分析了该处置措施合理性；对本项目锅炉烟气排气筒设置情况进行了校核。 | P40-41，P39 |
| 5 | 说明项目废水收集系统，报告提出项目采取污废分流，明确具体的分流措施，食堂废水是否进入消毒系统，分析其合理性。 | 进一步说明了本项目废水处理工艺及收集系统，明确本项目食堂废水经隔油池预处理后进入厂区污水排放口。 | P31，P41 |
| 6 | 说明污水处理和消毒接触池的具体建设内容并分析其可行性，分析应急措施下的保障措施。 | 说明了污水处理和消毒接触池的具体建设内容并分析其可行性。 | P66，P91-93 |
| 7 | 核实噪声源的种类、位置和源强，明确区域声环境区划和执行标准，核实噪声防治措施的合理性。 | 核实了本项目噪声源的种类、位置和源强，进一步明确了区域声环境区划和执行标准，核实了本项目噪声防治措施的合理性。 | P9、P42，P78-79，P98 |
| 8 | 合理划分地下水分区，核实并细化地下水分区防渗措施。 | 完善了本项目地下水分区划分，核实了地下水分区防渗措施。 | P96、P71 |
| 9 | 完善风险源的识别，明确柴油罐的规格和敷设形式，细化风险防范措施。 | 完善了本项目环境风险源识别，明确了本项目柴油罐为15m3的地埋式储罐，细化了本项目环境风险防范措施。 | P84、P89 |
| 10 | 校核环保投资、竣工环保验收清单，完善监测计划。 | 校核了本项目环保投资表、竣工环保验收清单及环境监测计划。 | P103、P107、P112 |

陕西鑫环源环保技术咨询有限公司

2020年4月24日